INTERCANVIADORS DE CALOR

- Quina funció tenen els bescanviadors de calor?

- Quines són les principals diferències entre un bescanviador de plaques i un de tubs? Respon la pregunta explicant-ne el seu funcionament i si s’escau amb l’ajuda d’alguna imatge.

- Quina és la principal funció de les torres de refrigeració? I el principal risc o inconvenient, explica amb detall?

- Explica el seu funcionament, i si s’escau amb l’ajuda d’alguna imatge.

- Fes un esquema de l’apartat 1 d’introducció dels intercanviadors de calor de l’enllaç següent:

http://www.epsem.upc.edu/intercanviadorsdecalor/castella/introduccio.html

- Quines solucions presenta ProMinent per al tractament de les aigües de refrigeració?

http://www.prominent.es/desktopdefault.aspx/tabid-1487/296_read-5483/